## Lista de Quantidades Inicial
Requerente: Município de Arcos de Valdevez
Obra: Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliação
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS
ARTIGO | DESCRIÇÃO DO ARTIGO | UN | QUANT. | CUSTOS (EUROS)
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAIS | TOTAL
Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliação
0 | NOTAS
0.1 | TRABALHOS A REALIZAR DE ACORDO COM O PROJECTO E SATISFAZENDO O ESPECIFICADO NO C.E.
0.2 | Consideram-se incluídas todas as operações necessárias à boa execução dos trabalhos, nomeadamente rebaixamento de níveis freáticos, bombagens de água, entivações e regularização de fundo de escavações. Inclui ainda eventuais restabelecimento ou desvio de tubagens de água de rega de particulares.
0.3 | O custo dos trabalhos de escavação e transporte refletirá a natureza de solos a escavar (indicadas no estudo geotecnico) e respetivo empolamento.
0.4 | O custo dos trabalhos que compreendam a remoção de material a vazadouro fora do local da obra refletirá sempre qualquer indemnização a terceiros por depósito quer seja definitivo ou temporário.
0.5 | As demolições de muros, latadas e anexo assim como o abate de arvores não fazem parte da empreitada.
1 | ESTALEIRO
1.1 | Montagem, manutenção e desmontagem de todo o estaleiro necessário à execução da empreitada, de acordo com o disposto na legislação aplicável. Inclui a implementação em obra das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e Plano de Segurança e Saúde assim como no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD). | VG | 1 | 2839.99 | 2839.99
2 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2.1 | Desmatação incluindo desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indeminização por depósito (excluindo o derrube de árvores) | M2 | 4000 | 0.25 | 1000
2.2 | Decapagem na linha de terra vegetal e sua colocação em vazadouro, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito. | M3 | 2000 | 0.75 | 1500
3 | MOVIMENTOS DE TERRAS
3.1 | Escavação na linha, em terreno de qualquer natureza, com recurso a meios mecanicos e/ou explosivos. | M3 | 153600 | 0.98 | 150528
3.2 | Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e compactação (95% Protor) para aterro dentro da zona de intervenção, até à cota 131,80m. | M3 | 3112.5 | 1 | 3112.5
3.3 | Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. | M3 | 150487.5 | 0.75 | 112865.625
3.4 | Regularização de taludes de escavação, em terreno de qualquer natureza. | M2 | 5206 | 0.85 | 4425.1
4 | DRENAGEM
4.1 | Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indeminizações por depósito.
4.1.1 | Valetas de banqueta, valas de crista ou descidas de talude, revestidas com betão, de secção semi-circular de diâmetro igual a 0,30 m. | ML | 317 | 9.87 | 3128.79
5 | ERROS E OMISSÕES
5.1 | Caixa de descida de talude | UN | 2,00 | 300 | #VALUE!
| TOTAL |  |  |  |  | #VALUE!